## Chung
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VILAS - PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA SINH
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn phân tích | Đối tượng thử
1 | Độ ẩm | % | TCVN 7879:2008 | Sản phẩm ngũ cốc, mì ăn liền
2 | Độ ẩm và chất bay hơi | % | TCVN 6120:2007 | Dầu mỡ động thực vật
4 | Độ ẩm | % | TCVN 7035:2002 | Cà phê
5 | Độ ẩm | % | TCVN 5613:2007 | Chè
6 | Độ ẩm | % | TCVN 8135:2009 | Thịt
7 | Độ ẩm | % | TCVN 3973:1984 | Muối
8 | Độ ẩm | % | TCVN 1459:2008 | Mì chính
9 | Độ ẩm | % | TCVN 7729:2007 | Sữa
10 | Tro tổng | % | TCVN 8124:2009 | Ngũ cốc, đậu đỗ
11 | Tro tổng | % | TCVN 5084:2007 | Chè
13 | Tro tổng | % | TCVN 4070:2009 | kẹo
14 | Béo | % | AOAC 2003.05.2012 | ngũ cốc và sản phẩm
15 | Béo | % | TCVN 7084:2010 | Sữa bột và sản phẩm sữa bột-phương pháp chuẩn
16 | Béo | % | TCVN 8136:2009 | Thịt và sp thịt
17 | Béo | % | TCVN 4295:2009 | đậu hạt
18 | Xác định điểm nóng chảy trong ống mao dẫn hở (điểm trượt) |  | TCVN 6119:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật
19 | Xác định trị số acid và độ acid |  | TCVN 6127:2010 /ISO 660:2009 | Dầu mỡ động vật và thực vật
20 | Xác định trị số peroxit |  | TCVN 6121:2010/ ISO 3960:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật
21 | Xác định chỉ số xà phòng |  | TCVN 6126:2007/ ISO 3657:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật
22 | Xác định hàm lượng tạp chất không tan |  | TCVN 6125:2010/ ISO 663:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật
23 | Độ acid chuẩn độ |  | TCVN 6843:2001 | Sữa bột
24 | Xác định độ cồn |  | TCVN 8008:2009 | Rượu chưng cất
25 | Xác định hàm lượng Aflatoxin B1- phương pháp Elisa |  | HS/HS1/003 | thực phẩm
26 | Xác định hàm lượng tạp chất không tan trong nước |  | TCVN 3973:1984 | Muối
27 | Xác định hàm lượng NaCl, Mg++, Ca++, SO4 |  | TCVN 3973:1984 | muối
28 | Xác định hàm lượng xơ thô |  | TCVN 5103: 1990 | Nông sản thực phẩm
30 | Xác định hàm lượng vitamin C |  | TCVN 6427-2:1998/ ISO 6557-2:1984 | Rau quả
31 | Xác định hàm lượng vitamin C |  | AOAC 985.33:2012 | sữa bột
32 | Acid béo tự do (tính theo acid oleic) | % |  | Dầu
33 | Peroxyt | Meq/kg | TCVN 6121:2010 | Dầu
34 | Protein | % | TCVN 8125:2009 | đậu và ngũ cốc
35 | Protein | % | TCVN 8099-1:2009 | Sữa
36 | Protein | % | TCVN 8099-5:2009 | Sữa (phương pháp qui định trong QCVN 11-3)
37 | Protein | % | TCVN 8134:2009 | Thịt và sp thịt
38 | Protein | % | TCVN 3705:1990 | Thủy sản
39 | Moisture and volatile matter |  |  | Dầu mỡ
40 | Chỉ số acid / Acid value | mgKOH/g | TCVN 6127:2010 | Dầu mỡ
41 | Tạp chất không tan / Insoluble Impurities | % | TCVN 6125:2010 | Dầu mỡ
42 | Xác định hàm lượng Pb, Cd. | µg/g | QCVN 12-1:2011 | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
43 | Xác định hàm lượng kim loại nặng qui ra chì | µg/mL | QCVN 12-1:2011
44 | Xác định lượng KMnO4 sử dụng | µg/mL | QCVN 12-1:2011
45 | Xác định hàm lượng cặn khô | µg/mL | QCVN 12-1:2011
46 | Chì | ppm | TCVN 7602:2007 | Thực phẩm, TPCN
47 | Cadimi | ppm | TCVN 7603:2007 | thức ăn chăn nuôi
48 | Asen | ppm | AOAC 986.15.2012 | Thực phẩm, TPCN
49 | Thủy ngân | ppm | TCVN 7604:2007 | Thực phẩm, TPCN
50 | Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số. | % | TCVN 9745-1:2013/ ISO 14502:2005 | chè
52 | Xác định hàm lượng Photpho | % | TCVN 9043:2012 | thực phẩm
54 | Xác định hoạt độ Ure |  | TCVN 4847:1989/ISO 5506:1988 | Đỗ tương
55 | Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh |  | TCVN 6625:2000/ISO 11923:1997 | Nước ăn uống, nước sinh hoạt
56 | Xác định tổng số vi sinh vật. | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4884:2005/ ISO 4833:2003 | thực phẩm
57 | Định lượng Coliform | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 6848:2007/ ISO 4832:2006 | thực phẩm
58 | Phát hiện và định lượng Coliform. | MPN/ ml; MPN/g | TCVN 4882:2007/ ISO 4831:2006 | thực phẩm
59 | Định lượng Escherichia coli dương tính b-Glucuronidaza | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 7924-2:2008/ ISO 16649-2:2001 | thực phẩm
60 | Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định | MPN/ ml; MPN/g | TCVN 6846:2007/ISO 7251:2005 | thực phẩm
61 | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coaglulase | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4830-1:1999/ISO 6888:1999 | thực phẩm
62 | Định lượng Clostridium perfringens | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4991:2005/ ISO 7937:2004 | thực phẩm
63 | Phát hiện Salmonella spp. | /25g | TCVN 4829:2005/ ISO 6579:2002 | thực phẩm
64 | Định lượng nấm men và nấm mốc. | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 8275-1, 2:2008/ ISO 21527-1,2:2008 | thực phẩm
65 | Phát hiện và đếm Coliform, Coliform chịu nhiệt và E. coli giả định | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 6187-2:1996/ISO 9308-2:1990 | Nước ăn uống
Ngày 25/8/2016
| Người soạn thảo |  |  | Người phê duyệt
Lê Thị Việt Hồng
DANH MỤC PHÉP THỬ CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN VILAS - PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA SINH
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn phân tích | Đối tượng thử | Ghi chú
1 | Acid béo tự do (tính theo acid oleic) | % | TCVN 6127:2010 | Dầu mỡ
2 | Béo | % | AOAC 938.06.2012 | bơ, dầu mỡ động vật, thực vật
3 | Béo | % | TCVN 4072:2009 | Kẹo
4 | Béo | % | TCVN 3703:2009 | Thủy sản
5 | Béo sữa | % Chất khô | TCVN 8181:2009 | phomai
6 | Casein protein | g/100KJ | AOAC 998.06.2012 | sữa, spsữa- xd phần kết tủa
7 | Casein protein | g/100KJ | AOAC 998.07.2012 | sữa, spsữa- xd phần không kết tủa
8 | Cảm quan |  | TCVN 7046:2009 | thịt tươi
9 | Carbohydrate | % | Food energy method of analysis and conversion factor | Các loại sản phẩm
10 | Carbohydrate | % | AOAC 979.06.2012 | Bia
11 | Carbohydrate | % | AOAC 986.25.2012 | Sữa
12 | Chỉ số Iod / Iodine Value (IV) | g I2/100g | TCVN 6122:2010 | Dầu mỡ động vật và thực vật
13 | Clorua | % | TCVN 4836:1989 | thịt và sản phẩm thịt
14 | Collagen (tính theo hydroxyproline) | mg/viên | HD/HS1/087 | TPCN, TPBS
15 | Diataza |  | TCVN 5268:1990 | Mật ong
16 | Độ ẩm | % | Dược điển Việt Nam IV | TPCN
17 | Độ ẩm | % | TCVN 4069:2009 | Kẹo
18 | Độ acid |  | TCVN 5271:2008 | Mật ong
19 | Độ acid |  | TCVN 5483:2007 | rau, quả
20 | Hàm lượng acid tính theo acid acetic | g/L | TCVN 3702:2009 | Thủy sản, nước mắm, nước tương
21 | Hàm lượng acid | % | TCVN 4073:2009 | Kẹo
22 | Độ axit | % | ISO 1388-2:1981
23 | Độ phân rã | Phút | Dược điển Việt Nam IV | TPCN
24 | Độ trong của nước thịt |  | TCVN 7046:2009 | thịt tươi
25 | Đường tổng số | % | TCVN 4594:1988 | Đồ hộp
26 | Đường tổng số | % | TCVN 4074:2009 | Kẹo
27 | Đường khử | % | TCVN 4075:2009 | Kẹo
28 | Đường khử | % | TCVN 4594:1988 | Đồ hộp
29 | Đường khử tự do | % | TCVN 5264:1990 | Mật ong
30 | Gluxit | % | TCVN 4594:1988 | Đồ hộp
31 | 5-hydroxymethyl furol | % | TCVN 5270:2008 | Mật ong
32 | Lactose | % | AOAC 930.28.2012 | Sữa
33 | Khối lượng viên | mg/viên | Cân | TPCN
34 | Hàm lượng chất khô | % | TCVN 5263:1990 | Mật ong
35 | Hàm lượng chất khô | % | TCVN 9738:2013 | Chè
36 | Hàm lượng chất khô | % | TCVN 5533:1991 | sữa
37 | Hàm lượng chất khô | % | TCVN 10696:2015 | Nước rau quả
38 | Muối NaCl | % | TCVN 3701:2009 | Thủy sản, nước mắm, nước tương
39 | Muối NaCl | % | TCVN 4836:1989 | Cl trong thịt
40 | Năng lượng | KCal/100g | Food energy method of analysis and conversion factor | Các loại sản phẩm
41 | Nitơ phi protein | % | AOAC 991.21.2012 | Sữa và sp
42 | Nitơ bay hơi | % | TCVN 9512:2012 | Thủy sản, nước mắm, nước tương
43 | Nitrit | mg/kg | TCVN 7992:2009 | Thịt và sp thịt
44 | Nitơ toàn phần | g/L | TCVN 3705:1990 | Thủy sản, nước mắm, nước tương
45 | Nitơ acid amin | g/L | TCVN 3708:1990 | Thủy sản, nước mắm, nước tương
46 | Nitơ ammoniac | g/L | TCVN 3707:1990 | Thủy sản, nước mắm, nước tương
47 | Phản ứng H2S |  | TCVN 3699:1990 | Thịt, thủy sản
48 | Phản ứng Kreis |  | 1052/2002/QĐ-BYT | thịt và sản phẩm thịt
49 | Độ pH |  | TCVN 4835:2002 | thịt và sản phẩm thịt
50 | pH |  | Dược điển Việt Nam IV | TPCN
51 | pH |  | TCVN 6492:1999 | Nươc
52 | pH |  | TCVN 4835:2002 | Thịt và sp thịt
53 | Saccaroza | % | TCVN 5269:1990 | Mật ong
54 | Tinh bột | % | TCVN 4594:1988 | Đồ hộp
55 | Tro tổng | % | AOAC 945.46.2012 | Sữa và sp
56 | Tro tổng | % | Dược điển Việt Nam IV | Thực phẩm chức năng, dược liệu
57 | Tro tổng | % | TCVN 7142:2002 | Thịt và sp thịt
58 | Tro tổng | % | TCVN 4070:2009 | Kẹo
59 | Hàm lượng tro không tan trong acid HCl | % | TCVN 4071:2009 | kẹo
60 | Hàm lượng tro không tan trong acid HCl | % | Dược điển Việt Nam IV | TPCN
61 | Tro không tan trong axit HCl 1% | % | TCVN 5612:2007 | chè
62 | Hàm lượng tro không tan trong acid | % | JECFA monograph 1 volume 4 | Phụ gia thực phẩm
63 | Tỷ trọng (20oC) | g/ml | Đo bình tỉ trọng | các loại sản phẩm lỏng
64 | Whey protein | g/100KJ | FDA-CFR-Code Title 21 | sữa, phomat
65 | Antimon | mg/kg | TCVN 8132:2009 | Thực phẩm
66 | Benzoic | định tính | AOAC 910.02.2012 | Thực phẩm
67 | Benzoic | mg/kg | AOAC 963.19.2012 | Thực phẩm
68 | Crom | mg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm
69 | Canxi | mg/viên | AOAC 944.03.2012 | Bột mì
70 | Canxi | mg/viên | TCVN 6838:2011 | sữa
71 | Cloride | mg/100g | AOAC 986.26.2012 | sữa
72 | Đồng | mg/viên | AOAC 999.10.2012 | Thực phẩm
73 | Iot | mg/viên | HD/HS1/053 | Thực phẩm
74 | Kẽm | mg/kg | AOAC 986.15.2012 | Thực phẩm
75 | Mangan | mg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm
76 | Molypden | µg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm
77 | Magie | mg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm
78 | Magie oxit (tính theo magie) | mg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm
79 | Kali | mg/viên | AOAC 2011.14.2012 | Thực phẩm
80 | Kali clorua | mg/viên | TCVN 2842-79 | Hóa chất, thuốc thử
81 | Nitrit | mg/kg | TCVN 7992:2009 | thịt và sản phẩm thịt
82 | Natri | mg/viên | AOAC 2011.14.2012 | Thực phẩm
83 | Sắt | mg/viên | AOAC 999.10.2012 | Thực phẩm
84 | Selenium | µg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm
85 | Thiếc | mg/kg | TCVN 7730:2007 | Sữa
86 | Thiếc | mg/kg | TCVN 5496:2007 | Rau quả
87 | Sorbic | mg/kg | AOAC 974.10.2012 | Thực phẩm
88 | SO2 | mg/kg | TCVN 6640:2000 | Rau quả
89 | Vitamin B1 | mg/viên | HD/HS1/039 | Thực phẩm
90 | Vitamin B2 | mg/viên | HD/HS1/042 | Thực phẩm
91 | Vitamin B5 | mg/viên | HD/HS1/048 | Thực phẩm
92 | Vitamin B6 | mg/viên | HD/HS1/116 | Thực phẩm
93 | Vitamin B12 | µg/viên | HD/HS1/049 | Thực phẩm
94 | Folic acid | µg/viên | HD/HS1/047 | Thực phẩm
95 | Vitamin B9 | mg/viên | HD/HS1/047 | Thực phẩm
96 | Biotin | mg/viên | HD/HS1/051 | Thực phẩm
97 | Vitamin B3 | mg/viên | HD/HS1/045 | Thực phẩm
98 | Vitamin PP | mg/viên | HD/HS1/045 | Thực phẩm
99 | Niacin | mg/viên | HD/HS1/045 | Thực phẩm
100 | Nicotinamid (B3-niacin)-VTMPP | mg/viên | HD/HS1/045 | Thực phẩm
101 | Vitamin A | IU/viên | AOAC 992.06.2012 | Thực phẩm
102 | Vitamin D3 | IU/viên | AOAC 985.27.2012 | Thực phẩm
103 | Vitamin D2 | IU/viên | AOAC 2011.13.2012 | Thực phẩm
104 | Vitamin D3 | IU/viên | AOAC 2011.13.2012 | Thực phẩm
105 | Vitamin D | IU/viên | AOAC 2011.13.2012 | Thực phẩm
106 | Vitamin E | IU/viên | HD/HS1/040 | Thực phẩm
107 | Tocopherols tổng số | IU/viên | HD/HS1/040 | Thực phẩm
108 | Vitamin K1 | µg/viên | HD/HS1/050 | Thực phẩm
109 | Vitamin K2 | µg/viên | HD/HS1/092 | Thực phẩm
110 | Acid Hyaluronic | mg/viên | HD/HS1/093 | Thực phẩm
111 | FOS ( Fructo oligosaccharide) | g/100g | HD/HS1/074 | Thực phẩm
112 | Glucosamin | mg/viên | HD/HS1/089 | Thực phẩm
113 | Glucosamin sulfat | mg/viên | HD/HS1/089 | Thực phẩm
114 | Collagen | mg/viên | HD/HS1/87 | Thực phẩm
115 | Tanin | % | Phương pháp Levethal | Thực phẩm
116 | Flavonoid | mg/100g | HD/HS1/088 | Thực phẩm
117 | Quescetin | mg/viên | HD/HS1/107 | Thực phẩm
118 | Rotundin | mg/viên | HD/HS1/140 | Thực phẩm
119 | Acid amin (L-Arginine | g/100g |  | Thực phẩm
120 | Acid amin (17 loại ) | mg/viên | HD/HS1/075 | Thực phẩm
121 | Taurine | mg/viên | HD/HS1/057 | Thực phẩm
122 | Choline | mg/viên | HD/HS1/094 | Thực phẩm
123 | DHA | mg/viên | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
124 | Omega-3 | mg/viên | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm
125 | Omega-6 | mg/viên | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm
126 | Omega-9 | mg/viên | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm
128 | EPA | mg/viên | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm
129 | MUFA | g/100g | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm
130 | PUFA | g/100g | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm
131 | Acid linoleic | mg/100Kcal | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm
132 | Acid a-linolenic | mg/100Kcal | AOAC 996.06.2012 | Thực phẩm
133 | Lactoferin | mg/100g | LC MSMS | Thực phẩm
134 | Alpha Lipoic acid | mg/viên | HD/HS1/081 | Thực phẩm
135 | Hàm lượng Astaxanthine | mg/viên | HD/HS1/086 | Thực phẩm
136 | Lutein | mg/viên | HD/HS1/090 | Thực phẩm
137 | Silymarin | mg/viên | HD/HS1/088 | Thực phẩm
138 | Zeaxanthin | mg/viên | HD/HS1/091 | Thực phẩm
139 | Flavonoid | mg/viên | HD/HS1/088 | Thực phẩm
140 | BHA | mg/kg | AOAC 968.17.2012 | Thuực phẩm, dầu mỡ động vật và thực vật
141 | BHT | mg/kg | AOAC 968.17.2012 | Thuực phẩm, dầu mỡ động vật và thực vật
142 | BHA | mg/kg | AOAC 983.15.2012 | Thuực phẩm, dầu mỡ động vật và thực vật
143 | BHT | mg/kg | AOAC 983.15.2012 | Thuực phẩm, dầu mỡ động vật và thực vật
144 | Hàm lượng cholesterol | % | AOAC 944.10.12 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
145 | Albumin | mg/viên | AOAC 925.24 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
146 | MSM (Methylsulfonylmethane) | mg/viên | HD/HS1/095 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
147 | Polysaccharide | % | HD/HS1/074 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
148 | Fucoidan 80% sulfate hóa (tính theo polysaccharide) | mg/viên | HD/HS1/074 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
149 | Curcumin | mg/viên | TCVN 9679:2013 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
150 | Canxi gluconate ( tính theo Ca) | mg/viên | AOAC 944.03.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
151 | Canxi cacbonate ( tính theo Ca) | mg/viên | AOAC 944.03.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
152 | Chondroitin sulfat | mg/viên | HD/HS1/089 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
153 | Kẽm oxit (tính theo Zn) | mg/viên | AOAC 986.15.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
154 | Kẽm clorit (tính theo Zn) | mg/viên | AOAC 986.15.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
155 | Kẽm gluconat (tính theo Zn) | mg/viên | AOAC 986.15.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
156 | Magie oxit (tính theo Mg) | mg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
157 | Mangan sulfat (tính theo Mn) | mg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
158 | Mangan oxit (tính theo Mn) | mg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
159 | Magie gluconat (tính theo Mg) | mg/viên | AOAC 986.15.1012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
160 | Kẽm gluconate (tính theo Zn) | mg/viên | AOAC 986.15.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
161 | Sắt gluconat (tính theo Fe) | mg/viên | AOAC 999.10.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
162 | Sắt fumarate (tính theo Fe) | mg/viên | AOAC 999.10.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
163 | Isoflavon | mg/viên | AOAC 2008.03 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
164 | Định tính bạch quả |  | Soi mẫu, SKLM | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
165 | Định tính đan sâm |  | Soi mẫu, SKLM | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Allicin |  | HD-HS1-131
166 | Beta-glucan | mg/3g | AOAC 992.28.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
167 | Coenzym Q10 | mg/viên | AOAC 2008.07.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
168 | Coenzym Q10 | mg/viên | HD/HS1/139 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
169 | Gaba (ɤ-amino butyric acid) | mg/viên | HD/HS1/136 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
170 | Cordycepin | mg/viên | HD/HS1/138 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
171 | b-Carotene | mg/viên | AOAC 2005.07.2012 | TP bổ sung, nguyên liệu thô
172 | beta-Carotene | mg/viên | HD/HS1/101 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
173 | Hiệu suất khử vi khuẩn bằng hóa chất | % | HD/HS1/103 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
174 | Adenosine | mg/viên | HD/HS1/073 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
175 | L- Cysteine | mg/viên | HD/HS1/112 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
176 | L-Acetyl L- Cysteine | mg/viên | HD/HS1/112 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
177 | Glutathion | mg/viên | HD/HS1/083 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
178 | Inositone | mg/viên | HD/HS1/105 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
179 | Acid lactic | % | LC MSMS | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
180 | Flavonol aglycones | mg/viên | AOAC 2006.07.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
181 | L-Carnitin | mg/100KJ | HD/HS1/106 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
182 | Melatonin | mg/viên | HD/HS1/108 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
183 | Rutin | mg/viên | HD/HS1/107 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
184 | Inulin (tính theo polysaccharide) | mg/viên | HD/HS1/074 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
185 | Polyphenol* | mg/100g | HD/HS1/005 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
186 | Resveratrol | mg/100g | HD/HS1/109 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
187 | Saponin | mg | HD/HS1/078 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
188 | Ginsennoside | mg/viên | HD/HS1/079 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
189 | Caffeine | mg/ | AOAC 967.11.2012 | đồ uống không cồn
190 | Cafeine | mg/ | HD/HS1/120 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
191 | Sofbitol |  | AOAC 973.28.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
192 | Ethion | ppm | LC MSMS | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
193 | Chlorophyll | mg/10ml | TCVN 6461:2008 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
194 | Eucalyptol | mg/100ml | GC MSMS | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
195 | Glucose | g/viên | TCVN 11035:2015 | Socola sữa
196 | Maltose | g/viên | TCVN 11035:2015 | Socola sữa
197 | Fructose | g/viên | TCVN 11035:2015 | Socola sữa
198 | Lactose | g/viên | TCVN 11035:2015 | Socola sữa
199 | Sucrose | g/viên | TCVN 11035:2015 | Socola sữa
200 | Oxo - proline | mg/viên | LC MSMS | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
201 | Axit Succinic | mg/viên | LC MSMS | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
202 | Hàm lượng CO2 | g/L | Zahm & Nagel | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
203 | Nucleotides | mg/100g | AOAC 2011.21.2012 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
204 | Alkaloid toàn phần | mg/viên | Dược điển Việt Nam IV (phần bổ sung) | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
205 | Rotudin | mg/viên | LC MSMS | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
206 | Citicoline | mg/viên | HD/HS1/115 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
207 | Piperin | mg/viên | HD/HS1/121 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
208 | Acid pantothenic | mg/viên | HD/HS1/048 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
209 | 3-MPCD | mg/kg | TCVN 7731:2008 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
210 | EGCG | % | LC MSMS | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
211 | Độ đồng nhất (Homogeneity) | % | EBC –Section 4 Malt (Method 4.14) | Malt
212 | Chloramphenicol | mg/kg | HD/HS1/123 | Thịt, thủy sản, sữa và sản phẩm sữa
213 | Tetracycline | mg/kg | HD/HS1/062 | Thịt, thủy sản, sữa và sản phẩm sữa
214 | Clenbuterol | mg/kg | HD/HS1/094 | Thịt, thủy sản, sữa và sản phẩm sữa
215 | Benzylpenicilin | µg/kg | LC MSMS | Thịt, thủy sản, sữa và sản phẩm sữa
216 | Clortetracycline/Oxytetracycline /Tetracycline | mg/kg | AOAC 995.04.2012 | Thịt, thủy sản, sữa và sản phẩm sữa
217 | Clortetracycline/Oxytetracycline /Tetracycline | mg/kg | AOAC 995.09.2012 | Thịt, thủy sản, sữa và sản phẩm sữa
218 | N-methyl carbamat (Carbofuran,aldicarb, aldicarb sulfone, aldicarb sulfoxide, baygon(propoxur), carbaryl, 3-hydroxycarbofuran, methiocarb, methomyl, Oxamyl) | mg/kg | AOAC 975.40.2012 | rau quả
219 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | Thực phẩm
220 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật | µg/kg | TCVN 11031:2015 | Đồ uống không cồn
221 | Aldicarb, Bentazone Dithiocarbamate (propineb, zineb, maneb, thiuram, ziram …) | µg/kg | AOAC 985.23.2012
222 | Aflatoxin B1 | µg/kg | HD/HS1/118 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
223 | Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2) | µg/kg | HD/HS1/118 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
224 | Ochratoxin A | µg/kg | tham khảo AOAC 991.44.2012 | ngô, lúa mạch
225 | Ochratoxin A | µg/kg | tham khảo AOAC 2000.03.2012 | Bột mì, sp lúa mạch
226 | Ochratoxin A | µg/kg | tham khảo AOAC 2001.01.2012 | rượu bia
227 | Ochratoxin A | µg/kg | tham khảo AOAC 2000.09.2012 | Cà phê rang
228 | Ochratoxin A | µg/kg | tham khảo AOAC 2004.10.2012 | Cà phê xanh
229 | Ochratoxin A | µg/kg | HD/HS1/153 | Thực phẩm, đồ uống
230 | Patulin | µg/lít | Tham khảo TCVN 8161:2009 | Đồ uống không cồn, rượu vang
231 | Patulin | µg/lít | tham khảoAOAC 2000.02.2012 | Nước táo ép và nectar táo
232 | Patulin | µg/lít | tham khảo AOAC 995.10.2012 | Nước táo ép (nước dạng trong và nước có thịt quả) và bột táo nhuyễn
233 | Patulin | µg/lít | tham khảo AOAC 2001.01.2012 | Nước táo ép
234 | Patulin | µg/lít, µg/kg | HD/ HS1/146 | Thực phẩm, đồ uống
235 | Fumonisin (B1,B2) | µg/kg | tham khảo AOAC 2001.04.2012 | Rượu vang, bia
236 | Fumonisin (B1,B2,B3) | µg/kg | tham khảo AOAC 995.15.2012 | Ngô và vảy ngô
237 | Deoxynivalenol-DON | µg/kg | Tham khảo AOAC 986.17.2012 | Ngô
238 | Deoxynivalenol-DON | µg/kg | tham khảo AOAC 986.18.2012 | ngũ cốc và sản phẩm
239 | Zearalenone | µg/kg | tham khảo AOAC 985.18.2012 | ngũ cốc và sản phẩm
240 | Zearalenone | µg/kg | tham khảo AOAC 994.01.2012 | ngũ cốc và sản phẩm
241 | Zearalenone | µg/kg | tham khảo AOAC 976.22.2012 | ngũ cốc và sản phẩm
242 | Zearalenone | µg/kg | HD/HS1/152 | Thực phẩm, đồ uống
243 | Aflatoxin M1 | µg/kg | tham khảo AOAC 980.21.2012 | ngũ cốc và sản phẩm
244 | Propargit | mg/l | tham khảo US FDA PAM, Vol. I, | Đồ uống không cồn
245 | Diphenylamin | mg/l | tham khảo US FDA PAM, Vol. I, | Đồ uống không cồn
246 | Piperonyl butoxid | mg/l | tham khảo US FDA PAM, Vol. I, | Đồ uống không cồn
247 | Piperonyl butoxid | mg/l | tham khảo AOAC 960.43.2012 | Trắc quang, lúa mì
248 | Patulin | µg/l | TCVN 8161:2009 | Đồ uống không cồn
249 | Carbaryl | mg/l | TCVN 8171-1:2009 | Đồ uống không cồn
250 | Malathion | mg/l | AOAC 970.53 | Đồ uống không cồn
251 | 2-phenylphenol | mg/l | US FDA PAM, Vol. I, | Đồ uống không cồn
252 | Melamin | mg/kg | TCVN 9048:2012 | Sữa và sản phẩm sữa
253 | DEHP | ppm | LC MSMS | thực phẩm
254 | Benzylpenicilin/Procain benzyl penicilin | µg/kg | HD/HS1/060 | sữa, thực phẩm
255 | Clortetracyclin/oxytetracylin/ tetracyclin | µg/kg | AOAC 995.04.2012 | sữa, thực phẩm
256 | Dihydrostreptomycin/ Streptomycin | µg/kg | HD/HS1/063 | sữa, thực phẩm
257 | Gentamicin | µg/kg | HD/HS1/064 | sữa, thực phẩm
258 | Spiramycin | µg/kg | HD/HS1/065 | sữa, thực phẩm
259 | Endosunlfan | mg/kg | TCVN 8101:2009 | sữa, thực phẩm
260 | Aldrin, Dieldrin | mg/kg | “ | sữa, thực phẩm
261 | Cyfluthrin | mg/kg | “ | sữa, thực phẩm
262 | DDT | mg/kg | “ | sữa, thực phẩm
265 | Natri citrat |  | HD-HS1-124 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
266 | Glucose, fructose |  | HD-HS1-125 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
267 | Hyaluronic acid |  | HD-HS1-126 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
268 | Enrofloxacin |  | HD-HS1-127 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
269 | Flophenicol |  | HD-HS1-128 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
270 | Saccharine |  | HD-HS1-129 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
271 | Fucoxanthin |  | HD-HS1-132 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
272 | S - Allyl - L - Cysteine |  | HD-HS1-135 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
273 | Y - Amino Butyric Acid (GABA) |  | HD-HS1-136 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
274 | N- Acetyl - D - Glucosamin |  | HD-HS1-137 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
275 | Cordycepin |  | HD-HS1-138 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
276 | Coenzyme Q10 |  | HD-HS1-139 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
277 | Rotudin |  | HD-HS1-140 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
278 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC/MS/MS) |  | HD-HS1-141 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
279 | Deoxynivanelon(DON) |  | HD-HS1-145 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
280 | Patulin |  | HD-HS1-146 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
Rượu Bia
1 | Hàm lượng ethanol ở 20oC* | % v/V | TCVN 8008:2009 | bia
2 | Hàm lượng ethanol ở 20oC | % v/V | AOAC 920.57 | bia
3 | Hàm lượng ethanol ở 20oC | % v/V | TCVN 5562:2009 | bia
4 | Hàm lượng methanol | mg/l cồn 100o | TCVN 8010:2009 | bia | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
5 | Aldehyt tính theo acetaldehyde | mg/l cồn 100o | TCVN 8009:2009 | bia
6 | Rượu bậc cao tính theo methyl 2-propanol | mg/l cồn 100o | TCVN 8011:2009 | Rượu | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
7 | Ester tính theo ethylacetate | mg/l cồn 100o | TCVN 8011:2009 | Rượu | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
8 | Hàm lượng furfural | mg/L | TCVN 7886:2009 | Rượu
9 | Hàm lượng ochratoxin A | µg/L | AOAC 973.37.2012 | Rượu
10 | Hàm lượng SO2 | mg/L | AOAC 940.20.2012 | Rượu
11 | Hàm lượng Diacetyl | mg/L | TCVN 6058:1995 | Rượu
| Rượu vodka | % V
1 | Etanol ở 20oC | %V tính theo ethanol 100O | TCVN 8008:2009 | Rượu vodka
2 | Methanol | mg/L | TCVN 8011:2009 | Rượu vodka | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
3 | Furfurol | mg aldehyt acetic/L tính theo ethanol 100O | TCVN 1051:2009 | Rượu vodka
4 | Aldehyt | mg acetaldehyd /L tính theo ethanol 100O | TCVN 8009:2009 | Rượu vodka
5 | Este | mg etylacetat /L tính theo ethanol 100O | TCVN 11029:2015/AOAC 972,07 | Rượu vodka
Mì chính
| Độ tan | % | QCVN 4-1:2010/BYT | Mì chính
| Giảm khối lượng khi làm khô |  | “ | Mì chính
| pH (dung dịch 1/50) | % | “ | Mì chính
| Hàm lượng C5H8NNaO4 |  | “ | Mì chính
| Định tính Glutamat |  | Jecfa monograph 1- vol.4 | Mì chính
| Định tính Natri | % | “ | Mì chính
| Clorid | Độ o | “ | Mì chính
| Góc quay cực riêng dung dịch 10% |  | “ | Mì chính
| Acid pyrrolidon carboxylic |  | “ | Mì chính
| Chì* | mg/kg | TCVN 7602:2007 | Mì chính
| Định tính màu hữu cơ tổng hợp |  | TCVN 5517-1991 | Thực phẩm
| Định tính Amoniac | % | TCVN 3699:1990 | Thịt, thủy sản
| Định tính đông trùng hạ thảo |  | Sự có mặt cordycepin | TPCN, TPBS
| Định tính sụn vi cá mập |  | Sự có mặt của Chondroitin | TPCN, TPBS
| Định tính inulin |  | Sự có mặt dạng polysacharid | TPCN, TPBS
| Định tính menthol |  | GC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính Astasanthin |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính glucosamin |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính papain |  | JECFA monograph 1 volume 4 | TPCN, TPBS
| Định tính amylase |  | JECFA monograph 1 volume 4 | TPCN, TPBS
| Định tính Protease |  | JECFA monograph 1 volume 4 | TPCN, TPBS
| Định tính Amylase |  | JECFA monograph 1 volume 4 | TPCN, TPBS
| Định tính Lipase |  | JECFA monograph 1 volume 4 | TPCN, TPBS
| Định tính Bromelain |  | JECFA monograph 1 volume 4 | TPCN, TPBS
| Định tính piperin |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính mạch nha |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính Collagen |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính Oxymatrine |  | LCMSMS | TPCN, TPBS
| Định tính Coenzyme Q10 |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính zeaxanthin |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính lutein |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính axit hyaluronic |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính curcumin |  | Phản ứng đặc trưng với Borat | TPCN, TPBS
| Định tính beta-glucana |  | Sự có mặt dạng polysacharid | TPCN, TPBS
| Định tính alpha- glucosidase |  | HD/HS1/113 | TPCN, TPBS
| Định tính Xylanase |  | Thử hoạt tính trên cơ chất bột mì | TPCN, TPBS
| Định tính Sildenafil |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính Sibutramin |  | LC MSMS | TPCN, TPBS
| Định tính beta-glucanase |  | Thử hoạt tính trên b-glucan | TPCN, TPBS
| Định tính Gingko |  | SKLM | TPCN, TPBS
| Định tính mật ong |  | Sự có mặt của Fructose | TPCN, TPBS
| Định tính Acetolactate Decarboxylase |  | Thử phản ứng khử diacetyl trong beer | Bia
| Định tính Isoflavon |  | SKLM | TPCN, TPBS
| Định tính rong biển |  | Sự có mặt của fucoidan | TPCN, TPBS
| Định tính tỏi |  | Phản ứng màu đặc trưng với thuốc thử folin | TPCN, TPBS
| Định tính Natokinase |  | Thử tan huyết đông | TPCN, TPBS
| Định tính tỏi đen |  | Sự có mặt của S-allyl-cysteine | TPCN, TPBS
| Định tính các loại dược liệu |  | SKLM | TPCN, TPBS
| Aspergillus flavus | CFU/g | HD/HS1/130 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| B.cereus | CFU/g | TCVN 4992:2005 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Bacillus subtilis | CFU/ml; CFU/g | HD/HS1/147 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Bacillus coagulans | CFU/ml; CFU/g | HD/HS1/114 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Bacillus Clausii | CFU/ml; CFU/g | HD/HS1/149 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Bacillus subtilis | CFU/g | TCVN 8736:2011 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Bifidobacteria | CFU/g | GB 4789.35-2010 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Bifidobacteria | CFU/ml; CFU/g | HD/HS1/148 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Clostridia | CFU/50ml | TCVN 6191-2:1996 | nước
| Coliforms* | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | nước
| Coliforms | CFU/250ml | TCVN 6187-1:2009 | nước
| E. Coli | CFU/250ml | TCVN 6187-1:2009 | nước
| E. Coli* | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | nước
| Enterobacteriaceae | CFU/g | TCVN 5518-2:2007 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Enterobacteriaceae | MPN/g | TCVN 5518-1:2007 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Enterobacter sakazakii | CFU/g | TCVN 7850:2008 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Lactobacillus acidophilus | CFU/ml; CFU/g | HD/HS1/148 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Lactobacillus bulgaricus | CFU/ml; CFU/g | HD/HS1/148 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Lactobacillus sporogennes | CFU/ml; CFU/g | HD/HS1/114 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Listeria monocytogenes | CFU/g | TCVN 7700-2:2007 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Listeria monocytogenes | /25g | TCVN 7700-1:2007 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Lactobacillus acidophilus | CFU/g | TCVN 5522:1991 | Thực phẩm
| Pseudomonas aeruginosa | CFU/250ml | ISO 16266:2006 | nước
| Streptoccus thermophilus | CFU/g | GB 4789.35-2010 | Thực phẩm
| Streptococcus faecalis | CFU/g | TCVN 6189:1999 | nước
| Streptococci faecal | CFU/250ml | TCVN 6189:1999 | nước
| Streptococcus thermophilus | CFU/ml; CFU/g | HD/HS1/148 | Thực phẩm, thực phẩm chức năng
| Vibrio parahaemolyticus | /25g | TCVN 5648:1992 | Thủy sản khô
Nước
| Natri | mg/L | TCVN 6196-3:2000 | Nước
| Kali | mg/L | TCVN 6196-3:2000 | Nước
| Calci | mg/L | TCVN 6198:1996 | Nước
| Magie | mg/L | AOAC 974.27.2012 | Nước
| HCO3 | mg/L | AOAC 920.194.2012 | Nước
| TDS | mg/L | SMEWW 2540 D:2005 | Nước
| Chất hoạt động bề mặt | mg/L | TCVN 6622-1:2009 | Nước
| Iod | mg/L | IC | Nước
| Thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ | µg/L | SMEWW 6630 | Nước
| (Aldrin, BHC, 4,4’DDD, 4,4’DDT, Dieldrin, EndosulfanI, EndosulfanII, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehytde, Heptachlor, Heptachlor epoxide (B) ) |  |  | Nước | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
| PCB | µg/L | SMEWW 6630 | Nước
| Thuốc bảo vệ thực vật nhóm phopho hữu cơ | µg/L | US EPA 507 | Nước
| (o,o,o-triethylphosphorothioate, sulfotep, phorate, dimethoate, disulfoton, methyl parathion, parathion, famphur) |  |  | Nước | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
| Hàm lượng hydrocabua thơm đa vòng | µg/L | SMEWW 6420 | Nước
| (Fluoranthen benzo(3,4) ; fluoranthen; benzo(11,12); fluoranthen benzo(3,4) pyren; indeno (1,2,3-cd) pyren ) |  |  | Nước | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
| Hàm lượng dầu khoáng | mg/L | NF EN ISO 9377-2:2000 | Nước
| Nước QCVN 02 | TCU
| Màu sắc |  | TCVN 6185:1996
| Mùi vị | NTU | Cảm quan
| Độ đục | mg/l | TCVN 6184 – 1996
| Clo dư |  | TCVN 6225-3:2011
| pH | mg/l | TCVN 6492:2011
| Amoni | mg/l | SMEWW 4500 - NH3 C
| Sắt tổng số (Fe2+Fe3+) | mg/l | TCVN 6194:1996
| Chỉ số Pecmanganat | mg/l | TCVN 6002 – 1995
| Độ cứng tính theo CaCO3 | mg/l | TCVN 6224 - 1996
| Clorua | mg/l | TCVN6194 – 1996
| Florua | mg/l | HPLC-IC
| Asen tổng số | MPN/100ml | AOAC 986.15.2012
| Coliforms tổng số | MPN/100ml | TCVN 6187 - 2 :1996
| E. Coli | MPN/100ml | TCVN 6187 - 2 :1996
| Nước QCVN 6-1-nước uống tinh khiết đóng chai | mg/L
| Asen | mg/L | AOAC 986.15.2012
| Cadmi | mg/L | TCVN 6193:1996
| Clo- | mg/L | TCVN6194 – 1996
| Crom | mg/L | TCVN 6222:2008
| Đồng | mg/L | TCVN 6193:1996
| Chì |  | TCVN 6193:1996
mg/L
| Mangan |  | TCVN 6002:1995
mg/L
| Thủy ngân |  | TCVN 7877:2008
mg/L
| Selen |  | TCVN 6183:1996
mg/L
| Stibi |  | TK AOAC 964.16.2012
mg/L
| Bari |  | ICP-MS
mg/L
| Bo |  | TCVN 6635:2000
mg/L
| Bromat |  | EPA 300.0:1993
mg/L
| Clorat |  | “
mg/L
| Clorit |  | “
mg/L
| Cyanid |  | TCVN 6181:1996
mg/L
| Fluorid |  | EPA 300.0:1993
mg/L
| Molybden |  | TCVN 7929:2008
mg/L
| Nicken | mg/L | TCVN 6193:1996
| Nitrat | mg/L | TCVN 6180:1996
| Nitrit | Bq/L | TCVN 6178:1996
| Hoạt độ phóng xạ a | Bq/L | SMEWW 7110 B |  | chỉ tiêu do thầu phụ thực hiện
| Hoạt độ phóng xạ b | CFU/ 250ml | SMEWW 7110 B
| E.Coli | CFU/ 250ml | TCVN 6187-1:2009
| Coliforms | CFU/ 250ml | TCVN 6187-1:2009
| Strep. Faecal | CFU/ 250ml | ISO 7899-2:2000
| P. aeruginosa | CFU/ 50ml | ISO 16266:2006
| Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit |  | TCVN 6191-2:1996
Nước QCVN 01
| Coliform tổng số* | MPN/100ml | TCVN 6187 - 2 :1996
| E.Coli * | MPN/100ml | “
| Màu sắc | TCU | TCVN 6185
| Mùi vị |  | Cảm quan
| Độ đục | NTU | TCVN 6184 – 1996
| pH |  | TCVN 6492:2011
| Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/l | TCVN 6224 - 1996
| Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | mg/l | SMEWW 2540 C
| Hàm lượng Nhôm | mg/l | ICP-OES
| Hàm lượng Amoni | mg/l | SMEWW 4500 - NH3 C
| Hàm lượng Antimon | mg/l | US EPA 200.7
| Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | SMEWW 3500 - As B
| Hàm lượng Bari | mg/l | US EPA 200.7
| Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | mg/l | TCVN 6635: 2000
| Hàm lượng Cadimi | mg/l | SMEWW 3500 Cd
| Hàm lượng Clorua | mg/l | TCVN6194 – 1996
| Hàm lượng Crom tổng số | mg/l | SMEWW 3500 - Cr -
| Hàm lượng Đồng tổng số | mg/l | SMEWW 3500 - Cu
| Hàm lượng Xianua | mg/l | TCVN 6181 - 1996
| Hàm lượng Florua | mg/l | HPLC-IC
| Hàm lượng Hydro sunfur | mg/l | SMEWW 4500 - S2-D
| Hàm lượng Sắt tổng số | mg/l | SMEWW 3500 - Fe
| Hàm lượng Chì | mg/l | SMEWW 3500 - Pb A
| Hàm lượng Mangan tổng số | mg/l | TCVN 6002 – 1995
| Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | mg/l | SMEWW 3112B
| Hàm lượng Molybden | mg/l | US EPA 200.7
| Hàm lượng Niken | mg/l | SMEWW 3500 - Ni
| Hàm lượng Nitrat | mg/l | TCVN 6180 -1996
| Hàm lượng Nitrit | mg/l | TCVN 6178 - 1996
| Hàm lượng Selen | mg/l | TCVN 6183-1996
| Hàm lượng Natri | mg/l | TCVN 6196:1996
| Hàm lượng Sunphát | mg/l | TCVN 6200:1996
| Hàm lượng Kẽm | mg/l | TCVN 6193 - 1996
| Chỉ số Pecmanganat | mg/l | TCVN 6186:1996
| Cacbontetraclorua | mg/l | US EPA 524.2 |  | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
| Diclorometan | mg/l | US EPA 524.2
| 1,2 Dicloroetan | mg/l | US EPA 524.2
| 1,1,1 - Tricloroetan | mg/l | US EPA 524.2
| Vinyl clorua | mg/l | US EPA 524.2
| 1,2 Dicloroeten | mg/l | US EPA 524.2
| Tricloroeten | mg/l | US EPA 524.2
| Tetracloroeten | mg/l | US EPA 524.2
| Phenol và dẫn xuất của Phenol | mg/l | SMEWW 6420 B
| Benzen | mg/l | US EPA 524.2
| Toluen | mg/l | US EPA 524.2
| Xylen | mg/l | US EPA 524.2
| Etylbenzen | mg/l | US EPA 524.2
| Styren | mg/l | US EPA 524.2
| Benzo(a)pyren | mg/l | US EPA 524.2
| Monoclorobenzen | mg/l | US EPA 524.2
| 1,2 - Diclorobenzen | mg/l | US EPA 524.2
| 1,4 - Diclorobenzen | mg/l | US EPA 524.2
| Triclorobenzen | mg/l | US EPA 524.2
| Di (2 - etylhexyl) adipate | mg/l | US EPA 525.2
| Di (2 - etylhexyl) phtalat | mg/l | US EPA 525.2
| Acrylamide | mg/l | US EPA 8032A
| Epiclohydrin | mg/l | US EPA 8260A
| Hexacloro butadien | mg/l | US EPA 524.2
| Alachlor | mg/l | US EPA 525.2
| Aldicarb | mg/l | US EPA 531.2
| Aldrin/Dieldrin | mg/l | US EPA 525.2
| Atrazine | mg/l | US EPA 525.2
| Bentazone | mg/l | US EPA 515.4
| Carbofuran | mg/l | US EPA 531.2
| Clodane | mg/l | US EPA 525.2
| Clorotoluron | mg/l | US EPA 525.2
| DDT | mg/l | SMEWW 6630 C
| 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan | mg/l | US EPA 524.2 |  | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
| 2,4 - D | mg/l | US EPA 515.4
| 1,2 - Dicloropropan | mg/l | US EPA 524.2
| 1,3 - Dichloropropen | mg/l | US EPA 524.2
| Heptaclo và heptaclo epoxit | mg/l | SMEWW 6440C
| Hexaclorobenzen | mg/l | US EPA 8270 - D
| Isoproturon | mg/l | US EPA 525.2
| Lindane | mg/l | US EPA 8270 - D
| MCPA | mg/l | US EPA 555
| Methoxychlor | mg/l | US EPA 525.2
| Methachlor | mg/l | US EPA 524.2
| Molinate | mg/l | US EPA 525.2
| Pendimetalin | mg/l | US EPA 507
| Pentaclorophenol | mg/l | US EPA 525.2
| Permethrin | mg/l | US EPA 1699
| Propanil | mg/l | US EPA 532
| Simazine | mg/l | US EPA 525.2
| Trifuralin | mg/l | US EPA 525.2
| 2,4 DB | mg/l | US EPA 515.4
| Dichloprop | mg/l | US EPA 515.4
| Fenoprop | mg/l | US EPA 515.4
| Mecoprop | mg/l | US EPA 555
| 2,4,5 - T | mg/l | US EPA 555
| Monocloramin | mg/l | SMEWW 4500 - Cl G
| Clo dư | mg/l | TCVN 6225-3:2011
| Bromat | mg/l | US EPA 300.1
| Clorit | mg/l | US EPA 300.1
| 2,4,6 Triclorophenol | mg/l | US EPA 300.1
| Focmaldehyt | mg/l | SMEWW 6200
| Bromofoc | mg/l | SMEWW 6252 |  | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
| Dibromoclorometan | mg/l | SMEWW 6200
| Bromodiclorometan | mg/l | SMEWW 6200
| Clorofoc | mg/l | SMEWW 6200
| Axit dicloroaxetic | mg/l | SMEWW 6200
| Axit tricloroaxetic | mg/l | SMEWW 6251
| Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | mg/l | SMEWW 6251
| Dicloroaxetonitril | mg/l | US EPA 8260 - B
| Dibromoaxetonitril | mg/l | US EPA 551.1
| Tricloroaxetonitril | mg/l | US EPA 551.1
| Xyano clorit (tính theo CN-) | mg/l | US EPA 551.1
| Tổng hoạt độ anpha | pCi/l | SMEWW 7110 B |  | Chỉ tiêu do thầu phụ thực hiện
| Tổng hoạt độ beta | pCi/l | SMEWW 7110 B
Bao bì
| As thôi nhiễm (60oC/30ph/ acid citric 0,5% ) | µg/ml | QCVN 12-3:2011/BYT | Bao bì kim loại
| As thôi nhiễm (95oC/30ph/nước ) | µg/ml | QCVN 12-3:2011/BYT | Bao bì kim loại
| As thôi nhiễm (60oC/30ph/nước ) | µg/ml | QCVN 12-3:2011/BYT | Bao bì kim loại
| Cd thôi nhiễm (60oC/30ph/ acid citric 0,5% ) | µg/ml | QCVN 12-3:2011/BYT | Bao bì kim loại
| Cd thôi nhiễm (60oC/30ph/nước ) | µg/ml | QCVN 12-3:2011/BYT | Bao bì kim loại
| Cd thôi nhiễm (95oC/30ph/nước ) | µg/ml | “ | Bao bì kim loại
| Pb thôi nhiễm (60oC/30ph/nước ) | µg/ml | QCVN 12-3:2011/BYT | Bao bì kim loại
| Pb thôi nhiễm (60oC/30ph/ acid citric 0,5% ) | µg/ml | QCVN 12-3:2011/BYT | Bao bì kim loại
| Pb thôi nhiễm (95oC/30ph/nước ) | µg/ml | “ | Bao bì kim loại
| Phenol (95oC/30ph/nước ) | µg/ml | “ | Bao bì kim loại
| Formaldehyd (95oC/30ph/nước ) |  | “ | Bao bì kim loại
| Vinylchlorid (5oC/24h/ethanol 20%) | µg/ml | “ | Bao bì kim loại
| Epichlorohydrin ( ngâm trong pentan ở 25oC trong 2h) | µg/ml | “ | Bao bì kim loại
| Cặn khô (95oC/30ph/nước ) | µg/ml | “ | Bao bì kim loại
| Formaldehyd (60oC/30ph/nước ) |  | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa
| Phenol (60oC/30ph/nước) | µg/ml | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa
| Bisphenol A (phenol, P-t-butylphenol) (60oC/30ph/nước) | µg/ml | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa
| Bisphenol A (phenol, P-t-butylphenol) (25oC/60ph/n-heptan) | µg/ml | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa
| Bisphenol A (phenol, P-t-butylphenol) (60oC/30ph/ethanol 20%) | µg/ml | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa
| Bisphenol A (phenol, P-t-butylphenol) (60oC/30ph/acetic acid 4%) | µg/ml | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa
| Cặn khô (60oC/30ph/nước) | µg/ml | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa
| Tổng số chất bay hơi (styren, toluen, ethylbenzen, n-propyl benzen) | mg/g | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa PS | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
| Polystyren trương nở (khi dùng nước sôi) | mg/g | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa PS
| Styren và Ethylbenzen | mg/g | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa PS
| Antimony ( acetic acid 4%/60oC/30 phút)* | µg/ml | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa PET
| Germani | µg/ml | QCVN 12-1:2011/BYT | Bao bì nhựa PET | Chỉ tiêu do thầu phụ thực hiện
| Vinyl clorid | µg/g | “ | Bao bì nhựa PVC
| Cresyl phosphat | µg/g | “ | Bao bì nhựa PVC
| Các hợp chất dibutyl thiếc | µg/g | “ | Bao bì nhựa PVC | Tạm thời chưa nhận mẫu cho đến khi máy GC lắp đặt xong
thủy tinh lòng sâu
| Hàm lượng Chì (Pb) | mg/L | TCVN 7148-1: 2002 | thủy tinh lòng sâu
| Hàm lượng Cadimi (Cd) | mg/L | TCVN 7148-1: 2002 | thủy tinh lòng sâu
Lòng nông phẳng
| Hàm lượng Chì (Pb) | mg/dm2 | TCVN 7146-1: 2002 | Thủy tinh lòng nông phẳng
| Hàm lượng Cadimi (Cd) | mg/dm2 | TCVN 7146-1: 2002 | Thủy tinh lòng nông phẳng
Gốm, sứ, gốm thủy tinh
| Hàm lượng Chì (Pb) | mg/L | TCVN 7146-1: 2002 | Gốm, sứ, gốm thủy tinh
| Hàm lượng Cadimi (Cd) | mg/L | TCVN 7146-1: 2002 | Gốm, sứ, gốm thủy tinh
Gốm tráng men, vành uống
| Hàm lượng Chì (Pb) | mg/vành uống | TCVN 7542-1: 2005 | Gốm tráng men, vành uống
| Hàm lượng Cadimi (Cd) | mg/vành uống | TCVN 7542-1: 2005 | Gốm tráng men, vành uống
Gỗ
| Chì | µg/kg | QĐ 46/2007/QĐ-BYT | gỗ
| Cadimi | µg/kg | “ | gỗ
| Antimon | µg/kg | “ | gỗ
| Asen | µg/kg | “ | gỗ
Cao su, silicon dùng cho trẻ em
| Hàm lượng kẽm(nước/40oC /24h) | µg/ml | QCVN 12-2:2011/BYT | Cao su, silicon dùng cho trẻ em
| Hàm lượng phenol (nước/40oC /24h) | µg/ml |  | Cao su, silicon dùng cho trẻ em
| Hàm lượng kim loại nặng (acetic acid 4%/40oC/24h) | µg/ml |  | Cao su, silicon dùng cho trẻ em
| Hàm lượng Formaldehyd (nước/40oC/24h) | µg/ml | “ | Cao su, silicon dùng cho trẻ em
| Hàm lượng cặn khô (nước/40oC/24h) | µg/ml | “ | Cao su, silicon dùng cho trẻ em
Bao bì cao su thường
| Hàm lượng chì Pb | µg/g | QCVN 12-2:2011/BYT | Bao bì cao su thường
| Hàm lượng cadimi Cd | µg/g | “ | Bao bì cao su thường
| 2 Mercaptoim-idazolin |  | “ | Bao bì cao su thường
| Phenol ( 60oC / 30phút/nước) | µg/ml | “ | Bao bì cao su thường
| Formaldehyde ( 60oC/ 30phút/nước) |  | “ | Bao bì cao su thường
| Kẽm ( 60oC/ 30phút/dung dịch acid acetic 4%) | µg/ml | “ | Bao bì cao su thường
| Kim loại nặng ( 60oC/ 30phút/dung dịch acid acetic 4%) | µg/ml | “ | Bao bì cao su thường
| Cặn khô ( 60oC/ 30phút/nước) | µg/ml | “ | Bao bì cao su thường
| Cặn khô( 60oC/ 30phút/dung dịch acid acetic 4%) | µg/ml | “ | Bao bì cao su thường
| Cặn khô( 60oC / 30phút/ ethanol 20%) | µg/ml | “ | Bao bì cao su thường
Dụng cụ chứa đựng thực phẩm
| Chì (acetic acid 4%/24h) | mg/kg | 46/2007/QĐ-BYT | Dụng cụ chứa đựng thực phẩm
| Cadimi (acetic acid 4%/24h) | mg/kg | “ | Dụng cụ chứa đựng thực phẩm
| Asen (acetic acid 4%/24h) | mg/kg | “ | Dụng cụ chứa đựng thực phẩm
| Antimon (acetic acid 4%/24h) | mg/kg | “ | Dụng cụ chứa đựng thực phẩm
| Độ nhớt | CP.s | ASTM D 2196:1999 | keo dán
| Hàm lượng chất rắn | % | Tham khảo TCVN 2093:1993 | keo dán
Sản phẩm y tế
| Formaldehyde | mg/kg | TCVN 7421-1:2004 (ISO 14184-1:1998) | Sản phẩm y tế
| Tổng số vi sinh vật hiếu khí | CFU/g | TCVN 10584:2014 | Sản phẩm y tế
| Tổng số men-mốc | CFU/g | “ | Sản phẩm y tế
| P. aeruginosa | CFU/g | Tham khảo TCVN 6972:2001 | Sản phẩm y tế
| S. aureus | CFU/g | TCVN 4830-1:2005 | Sản phẩm y tế
| Enterobacteria | CFU/g | Tham khảo TCVN 6972:2001 | Sản phẩm y tế
SP Gel
| Độ đồng nhất của gel |  | Thử đồng đều các điểm | SP Gel
| Hàm lượng axit photphoric | % m/v | QCVN 4-11:2010/BYT | SP Gel
| Hàm lượng Carbamide peroxide | % m/v | Chuẩn độ | SP Gel
| Vi sinh vật hiếu khí* | CFU/ml | TCVN 4884:2005 | SP Gel
| Hàm lượng EDTA | % m/v | HD/HS1/119 | SP Gel
Malt
| Hàm lượng Furfuran | mg/kg | Tham khảo AOAC 960.16.2012 | Malt
Ngày 25/8/2016
| Người soạn thảo |  |  | Người phê duyệt
Lê Thị Việt Hồng

## Phan bon
Độ ẩm | % | TCVN 9297:2012
pH(H2O) | % | TCVN 5979:2007
pH(KCl) | % | “
Nitơ tổng | % | TCVN 8557:2010
P2O5 tổng số | % | TCVN 8563:2010
P2O5 hữu hiệu | % | TCVN 8559:2010
K2O tổng số | % | TCVN 8562:2010
K2O hữu hiệu | % | TCVN 8560:2010
OM (tổng các chất hữu cơ | % | TCVN 9294:2012
C(humic) | % | TCVN 8561:2010
C(fulvic) | % | “
As | mg/kg | TCVN 8468:2010 | 0,32
Cd | mg/kg | TCVN 9291:2012 | 0,20
Hg | mg/kg | AOAC 971.21.2012 | KPH ( LOD =0,05)
Pb | mg/kg | TCVN 9290:2012
Cr | mg/kg | AOAC 2006.03.2012 | 44,7
Ca | % | TCVN 9284:2012 | 1,98
Zn | % | TCVN 9289:2012 | 0,027
NaCl | mg/kg | TCVN 8558:2010 | 120,0
Chất không tan trong HCl | mg/kg | TCVN 8900-2:2012 | 19,13
E.Coli | CFU/g | TCVN 7924-2:2008 | KPH ( < 1,0 x 101)

## TBVTV
Gạo
2,4 D | mg/kg | AOAC 2007.08.2012 | KPH ( LOD = 0,01)
Carbaryl | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Carbofuran | mg/kg | “ | KPH ( LOD = 0,02)
Chlordane | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Diquat | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Fenitrothion | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Fenthion | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Iprodione | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Paraquat | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Parathion- methyl | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Pirimiphos-methyl | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Propoxur | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Terbufenozide | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)

## SuaKJ
Năng lượng | KJ/100g | Food energy method of analysis and conversion factor
Protein tổng số | g/100KJ | TCVN 8099-1:2009
Whey protein | g/100KJ | FDA-CFR-Code Title 21
Casein protein | g/100KJ | AOAC 998.06.2012
Độ ẩm* | % | TCVN 7879:2008
Tro tổng* | g/100KJ | AOAC 945.46.2012
Béo tổng số | g/100KJ | TCVN 7084:2002
Carbohydrat tổng số | g/100KJ | AOAC 986.25.2012
Taurine | mg/100KJ | HD/HS1/057
Acid linoleic | g/100KJ | AOAC 992.25.2012
Acid a-linolenic | mg/100KJ | AOAC 996.06.2012
AA | mg/100KJ | “
DHA | mg/100KJ | “
Lactose | g/100KJ | AOAC 930.28.2012
Vitamin A | µgRE/100KJ | AOAC 992.06.2012
Vitamin D3 | µg/100KJ | AOAC 985.27.2012
Vitamin E | mga-TE/100KJ | HD/HS1/040
Vitamin K1 | µg/100KJ | HD/HS1/050
Vitamin B1 | µg/100KJ | HD/HS1/039
Vitamin B2 | mg/100KJ | HD/HS1/042
Niacin | mg/100KJ | HD/HS1/045
Acid pantothenic | mg/100KJ | HD/HS1/048
Vitamin B6 | µg/100KJ | AOAC 2004.07.2012
Vitamin B12 | µg/100KJ | HD/HS1/049
Folic acid | µg/100KJ | HD/HS1/047
Vitamin C | mg/100KJ | AOAC 985.33:2012
Vitamin H (Biotin) | µg/100KJ | HD/HS1/051
Choline | mg/100KJ | HD/HS1/094
Inositone | mg/100KJ | HD/HS1/105
L-Carnitin | mg/100KJ | HD/HS1/106
Sắt | mg/100KJ | AOAC 999.10.2012
Calci | mg/100KJ | AOAC 944.03.2012
Photpho* | mg/100KJ | TCVN 9043:2012
Magnesi | mg/100KJ | AOAC 986.15.1012
Natri | mg/100KJ | AOAC 2011.14.2012
Kali | mg/100KJ | AOAC 2011.14.2012
Clorid | mg/100KJ | AOAC 986.26.2012
Mangan | µg/100KJ | AOAC 986.15.1012
Iot | µg/100KJ | HD/HS1/053
Selen | µg/100KJ | AOAC 986.15.1012
Đồng | µg/100KJ | AOAC 999.10.2012
Kẽm | mg/100KJ | AOAC 986.15.1012

## Sua antoan
Aflatoxin M1 | µg/kg | TCVN 6685:2009
Aflatoxin B1* | µg/kg | HD/HS1/003
Benzylpenicilin | µg/kg | HD/HS1/060 | KPH ( LOD = 0,2)
Clortetracyclin | µg/kg | AOAC 995.04.2012
Dihydrostreptomycin | µg/kg | HD/HS1/063
Thiếc | mg/kg | TCVN 7730:2007
Chì* | mg/kg | TCVN 7602:2007
Endosunlfan | mg/kg | TCVN 8101:2009
Aldrin | mg/kg | “
Dieldrin | mg/kg | “
Cyfluthrin | mg/kg | “
DDT | mg/kg | “
Enterobacter sakazakii | CFU/g | TCVN 7850:2008
Salmonella* | /25g | TCVN 4829:2005
Enterobacteriaceae | CFU/g | TCVN 5518-2:2007
B.cereus | CFU/g | TCVN 4992:2005
Streptomycin | ppb | HD/HS1/063

## Caotueduc
Chì* | mg/kg | TCVN 7602:2007 | KPH (LOD = 0,02)
Asen* | mg/kg | AOAC 986.15.2012 | KPH (LOD = 0,5)
Cadimi | mg/kg | TCVN 7603:2007 | KPH (LOD = 0,02)
Thủy ngân* | mg/kg | TCVN 7604:2007 | KPH (LOD = 0,05)
Hàm lượng Aflatoxin B1* | µg/kg | HD/HS1/003 | KPH (LOD = 0,5)
Hàm lượng Aflatoxin tổng (G1, G2, B1, B2) | µg/kg | “ | KPH (LOD = 2,0)
Carbofuran | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Bromide ion | mg/kg | IC- HPLC | KPH ( LOD = 0,02)
Diquat | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Disulfoton | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Fenvalerate | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,01)
Pirimicarb | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Azinphos - methyl | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
clethodim | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Acephate | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Diazinon | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Dicofol | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Ethephon | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Fenarimol | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Fenbutatin oxide | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Flusilazole | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Hydrogen phosphide | mg/kg | GC- MS | KPH ( LOD = 0,01)
Malathion | mg/kg | AOAC 970.52.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Myclobutanyl | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Penconazole | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Pirimiphos - methyl | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Propargite | mg/kg | AOAC 2007.01.2012 | KPH ( LOD = 0,02)
Vi sinh vật hiếu khí* | CFU/g | TCVN 4884:2005 | 7,7 x 101
Tổng số men-mốc* | CFU/g | TCVN 8275-1:2010 | < 1,0 x 102
E. Coli* | CFU/g | TCVN 7924-2:2008 | KPH (< 1,0 x 101)
S. aureus* | CFU/g | TCVN 4830-1:1999 | KPH (< 1,0 x 101)
Salmonella* | /25g | TCVN 4829:2005 | KPH
Coliforms* | CFU/g | TCVN 6848:2007 | < 1,0 x 101
Cl. perfringens* | CFU/g | TCVN 4991:2005 | KPH (< 1,0 x 101)
B.cereus | CFU/g | TCVN 4992:2005 | KPH (< 1,0 x 101)
Pseudomonas aeruginosa | CFU/g | ISO 16266:2006 | KPH (< 1,0 x 101)
Enterobactericeae | CFU/g | TCVN 5518-2:2007 | KPH (< 1,0 x 101)
Hàm lượng Hydratcarbon | % | Food energy method of analysis and conversion factor | 55,83

## TPBS-sua
Độ ẩm | % | TCVN 7729:2008
Tro tổng* | % | TCVN 8124:2009
Protein | % | TCVN 8099-1:2009
Béo | % | TCVN 7084:2002
Cacbonhydrate | % | Food energy method of analysis and conversion factor
Năng lượng | Kcal/100g | “
Cholesterol | mg/100g | AOAC 994.10.2012
Taurin | mg/100g | HD/HS1/057
Vitamin A | µgRE/100g | AOAC 992.06.2012
Vitamin D3 | µg/100g | AOAC 985.27.2012
Vitamin E | mg/100g | HD/HS1/040
Vitamin K1 | mg/100g | HD/HS1/050
Vitamin C | mg/100g | AOAC 985.33:2012
Vitamin B1 | mg/100g | HD/HS1/039
Vitamin B2 | mg/100g | HD/HS1/042
Vitamin B6 | mg/100g | AOAC 2004.07.2012
Folic acid | mg/100g | HD/HS1/047
Choline | mg/100g | HD/HS1/094
Vitamin H (Biotin) | mg/100g | HD/HS1/051
Acid pantothenic | mg/100g | HD/HS1/048
Natri | mg/100g | AOAC 2011.14.2012
Kali | mg/100g | AOAC 986.15.1012
Calci | mg/100g | AOAC 944.03.2012
Photpho* | mg/100g | TCVN 9043:2012
Magie | mg/100g | AOAC 986.15.1012
Kẽm | mg/100g | AOAC 986.15.1012
Sắt | mg/100g | AOAC 999.10.2012
Mangan | mg/100g | AOAC 986.15.1012
Đồng | mg/100g | AOAC 999.10.2012
Chì* | mg/kg | TCVN 7602:2007
Salmonella* | CFU/g | TCVN 4829:2005
Enterobacteriaceae | MPN/g | TCVN 5518:2007
Listeria monocytogenes | CFU/g | TCVN 7700-2:2007

## Sữa-QCVN11-1-2012nho12th
Năng lượng | Kcal/100ml | Food energy method of analysis and conversion factor
Protein | g/100Kcal | TCVN 8099-5:2009
Béo tổng số | g/100Kcal | TCVN 7084:2002
Acid linoleic | mg/100Kcal | AOAC 996.06.2012
Acid a-linolenic | mg/100Kcal | AOAC 996.06.2012
Tỉ lệ acid linoleic/acid a-linolenic
Carbohydrat tổng số | g/100Kcal | AOAC 986.25.2012
Vitamin A | µg/100Kcal | AOAC 992.06.2012
Vitamin D | µg/100Kcal | AOAC 985.27.2012
Vitamin E | mg/100Kcal | HD/HS1/040
Vitamin K | mg/100Kcal | HD/HS1/050
Vitamin B1 | mg/100Kcal | HD/HS1/039
Vitamin B2 | mg/100Kcal | HD/HS1/042
Niacin | mg/100Kcal | HD/HS1/045
Acid pantothenic | mg/100Kcal | HD/HS1/048
Vitamin B6 | mg/100Kcal | AOAC 2004.07.2012
Vitamin B12 | mg/100Kcal | HD/HS1/049
Folic acid | mg/100Kcal | HD/HS1/047
Vitamin C | mg/100Kcal | AOAC 985.33:2012
Vitamin H (Biotin) | mg/100Kcal | HD/HS1/051
Sắt | mg/100Kcal | AOAC 999.10.2012
Calci | mg/100Kcal | AOAC 944.03.2012
Photpho* | mg/100Kcal | TCVN 9043:2012
Tỉ lệ Calci/photpho |  | Tính
Magnesi | mg/100Kcal | AOAC 986.15.1012
Natri | mg/100Kcal | AOAC 2011.14.2012
Kali | mg/100Kcal | “
Clorid | mg/100Kcal | AOAC 986.26.2012
Mangan | mg/100g | AOAC 986.15.1012
Iot | mg/100g | HD/HS1/053
Selen | mg/100g | AOAC 986.15.1012
Đồng | mg/100g | AOAC 999.10.2012
Kẽm | mg/100Kcal | AOAC 986.15.1012
Chì* | mg/kg | TCVN 7602:2007
Enterobacter sakazakii | CFU/g | TCVN 7850:2008
B.cereus giả đinh | CFU/g | TCVN 4992:2005
Salmonella* | CFU/25g | TCVN 4829:2005
Enterobacteriaceae | MPN/g | TCVN 5518:2007
Melamin | mg/kg | TCVN 9048:2012

## Sữa - QCVN 11-32012-hơn6th
Năng lượng | Kcal/100ml | Food energy method of analysis and conversion factor
Protein | g/100Kcal | TCVN 8099-5:2009
Béo tổng số | g/100Kcal | TCVN 7084:2002
Acid linoleic (dạng glycerid) | mg/100Kcal | AOAC 992.25.2012
Carbohydrat | g/100g | AOAC 986.25.2012
Vitamin A | IU/100Kcal | AOAC 992.06.2012
Vitamin D | IU/100Kcal | AOAC 985.27.2012
Vitamin E | IU/100Kcal | HD/HS1/040
Vitamin C | mg/100Kcal | AOAC 985.33:2012
Vitamin B1 | mg/100Kcal | HD/HS1/039
Vitamin B2 | mg/100Kcal | HD/HS1/042
Nicotinamid | mg/100Kcal | HD/HS1/045
Acid pantothenic | mg/100Kcal | HD/HS1/048
Vitamin B6 | mg/100Kcal | AOAC 2004.07.2012
Vitamin B12 | mg/100Kcal | HD/HS1/049
Folic acid | mg/100Kcal | HD/HS1/047
Vitamin H (Biotin) | mg/100Kcal | HD/HS1/051
Vitamin K1 | mg/100Kcal | HD/HS1/050
Natri | mg/100Kcal | AOAC 2011.14.2012
Kali | mg/100Kcal | “
Clorid | mg/100Kcal | AOAC 986.26.2012
Calci | mg/100Kcal | AOAC 944.03.2012
Photpho* | mg/100Kcal | TCVN 9043:2012
Tỉ lệ Calci/photpho |  | Tính
Magnesi | mg/100Kcal | AOAC 986.15.1012
Sắt | mg/100Kcal | AOAC 999.10.2012
Iot | mg/100Kcal | HD/HS1/053
Kẽm | mg/100Kcal | AOAC 986.15.1012
Chì* | mg/kg | TCVN 7602:2007
Salmonella* | CFU/g | TCVN 4829:2005
Enterobacteriaceae | MPN/g | TCVN 5518:2007
Melamin | mg/kg | TCVN 9048:2012

## Nước uống đóng chai
Nước uống đóng chai QCVN 6-1
Mức qui định theo QCVN 6-1: 2010/BYT
1 | Stibi | mg/L | AOAC 964.16.2012 | KPH (LOD = 0,01) | 0,02
2 | Asen | mg/L | AOAC 986.15.2012 | KPH (LOD = 0,01) | 0,01
3 | Bari | mg/L | AOAC 920.201.2012 | KPH (LOD = 0,2) | 0,7
4 | Bo | mg/L | TCVN 6635:2000 | KPH (LOD = 0,1) | 0,5
5 | Bromat | mg/L | EPA 300.0:1993 | KPH (LOD = 0,01) | 0,01
6 | Cadimi | mg/L | TCVN 6193:1996 | KPH (LOD = 0,003) | 0,003
7 | Clo- | mg/L | TCVN6194 – 1996 | KPH (LOD = 0,05) | 5
8 | Clorat | mg/L | “ | KPH (LOD = 0,1) | 0,7
9 | Clorit | mg/L | “ | KPH (LOD = 0,1) | 0,7
10 | Crom | mg/L | TCVN 6222:2008 | KPH (LOD = 0,02) | 0,05
11 | Đồng | mg/L | TCVN 6193:1996 | KPH (LOD = 0,1) | 2
12 | Cyanid | mg/L | TCVN 6181:1996 | KPH (LOD = 0,01) | 0,07
13 | Fluorid | mg/L | TCVN 6490:1999 | KPH (LOD = 0,1) | 1,5
14 | Chì | mg/L | TCVN 6193:1996 | KPH (LOD = 0,01) | 0,01
15 | Mangan | mg/L | TCVN 6002:1995 | KPH (LOD = 0,05) | 0,4
16 | Thủy ngân | mg/L | TCVN 7877:2008 | KPH (LOD = 0,006) | 0,006
17 | Selen | mg/L | TCVN 6183:1996 | KPH (LOD = 0,01) | 0,01
18 | Molybden | mg/L | TCVN 7929:2008 | KPH (LOD = 0,05) | 0,07
19 | Nicken | mg/L | TCVN 6193:1996 | KPH (LOD = 0,05) | 0,07
20 | Nitrat | mg/L | TCVN 6180:1996 | KPH (LOD = 0,1) | 50,0
21 | Nitrit | mg/L | TCVN 6178:1996 | KPH (LOD = 0,1) | 3,0
22 | Hoạt độ phóng xạ a | Bq/L | SMEWW 7110 B |  | 0,5
23 | Hoạt độ phóng xạ b | Bq/L | SMEWW 7110 B |  | 1
24 | E.Coli | CFU/ 250ml | TCVN 6187-1:2009 |  | 0
25 | Coliforms | CFU/ 250ml | TCVN 6187-1:2009 |  | 0
26 | Strep. Faecal | CFU/ 250ml | ISO 7899-2:2000 |  | 0
27 | P. aeruginosa | CFU/ 250ml | ISO 16266:2006 |  | 0
28 | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | CFU/ 50ml | TCVN 6191-2:1996 |  | 0

## Nước khoáng đóng chai
Nước khoáng đóng chai QCVN 6-1
|  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Mức qui định theo QCVN 6-1: 2010/BYT
Stibi | mg/L | 1 | A | Stibi | mg/L | TK AOAC 964.16.2012 | 0,005 | KPH (LOD = 0,01)
|  | 2 | A | Arsen | mg/L | AOAC 986.15.2012 | 0,01 | KPH (LOD = 0,01)
Arsen | mg/L | 3 | A | Bari | mg/L | AOAC 920.201.2012 | 0,7 | KPH (LOD = 0,7)
|  | 4 | A | Bor | mg/L | TCVN 6635:2000 | 5 | KPH (LOD = 0,2)
Bari | mg/L | 5 | A | Cadimi | mg/L | TCVN 6193:1996 | 0,003 | KPH (LOD = 0,003)
|  | 6 | A | Crom | mg/L | TCVN 6222:2008 | 0,05 | KPH (LOD = 0,05)
Bor | mg/L | 7 | A | Đồng | mg/L | TCVN 6193:1996 | 1 | KPH (LOD = 0,05)
|  | 8 | A | Cyanid | mg/L | TCVN 6181:1996 | 0,07 | KPH (LOD = 0,01)
Cadmi | mg/L | 9 | A | Fluorid | mg/L | TCVN 6490:1999 |  | KPH (LOD = 0,1)
|  | 10 |  | Chì | mg/L | TCVN 6193:1996 | 0,01 | KPH (LOD = 0,01)
Crom | mg/L | 11 | A | Mangan | mg/L | TCVN 6002:1995 | 0,4 | KPH (LOD = 0,4)
|  | 12 | A | Thủy ngân | mg/L | TCVN 7877:2008 | 0,001 | KPH (LOD = 0,006)
Đồng | mg/L | 13 | A | Nickel | mg/L | TCVN 6193:1996 | 0,02 | KPH (LOD = 0,07)
|  | 14 | A | Nitrat | mg/L | TCVN 6180:1996 | 50 | 0,5
Cyanid | mg/L | 15 | A | Nitrit | mg/L | TCVN 6178:1996 | 0,1 | < 0,3
|  | 16 | A | Selen | mg/L | TCVN 6183:1996 | 0,01 | KPH (LOD = 0,07)
Fluorid | mg/L | 17 | B | Chất hoạt động bề mặt | mg/L | TCVN 6622-1:2009
|  | 18 | B | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và PCB (polyclobiphenyl) | µg/L | SMEWW 7110 B |  | KPH (LOD = 0,01)
Chì | mg/L | 19 | B | Dầu khoáng | mg/L | Iso 9377-2:2000 |  | KPH (LOD = 0,1)
|  | 20 | B | Các hydrocarbon thơm đa vòng | mg/L | AOAC 973.30.2012 |  | KPH (LOD = 0,1)
Mangan | mg/L | 21 | A | E.Coli | CFU/ 250ml | TCVN 6187-1:2009 | 0 | 0
|  | 22 | A | Coliforms | CFU/ 250ml | TCVN 6187-1:2009 | 0 | 0
Thủy ngân | mg/L | 23 | A | Strep. Faecal | CFU/ 250ml | ISO 7899-2:2000 | 0 | 0
|  | 24 | A | P. aeruginosa | CFU/ 250ml | ISO 16266:2006 | 0 | 0
Cyanid | mg/L | 25 | A | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | CFU/ 50ml | TCVN 6191-2:1996 | 0 | 0

## nuocSH
Màu sắc | TCU | TCVN 6185:1996
Mùi vị | NTU | Cảm quan
Độ đục | mg/l | TCVN 6184 – 1996
Clo dư |  | TCVN 6225-3:2011
pH | mg/l | TCVN 6492:2011
Amoni | mg/l | SMEWW 4500 - NH3 C
Sắt tổng số (Fe2+Fe3+) | mg/l | TCVN 6194:1996
Chỉ số Pecmanganat | mg/l | TCVN 6002 – 1995
Độ cứng tính theo CaCO3 | mg/l | TCVN 6224 - 1996
Clorua | mg/l | TCVN6194 – 1996
Florua | mg/l | TCVN 6490:1999
Asen tổng số | mg/l | AOAC 986.15.2012
Coliforms tổng số | MPN/100ml | TCVN 6187 - 2 :1996
E. Coli | MPN/100ml | “

## TCVN 5502
Màu sắc | TCU | TCVN 6185:2008 | 9
Mùi vị |  | Cảm quan | Không có mùi, vị lạ
Độ đục | NTU | TCVN 6184 – 1996 | 0
pH |  | TCVN 6492:2011 | 7,37
Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/L | TCVN 6224 - 1996 | 13,0
Hàm lượng oxy hòa tan, theo oxy | mg/L | SMEWW 4500-O C | 5,95
Tổng chất rắn hòa tan | mg/L | SMEWW 2540 C | 13,0
Hàm lượng amoniac, theo nitơ | mg/L | SMEWW 4500 - NH3 | < 0,05
Hàm lượng Asen | mg/L | SMEWW 3500 - As B | < 0,01
Hàm lượng Antimon | mg/L | US EPA 200.7 | < 0,005
Hàm lượng Clorua | mg/L | TCVN6194 – 1996 | 3,3
Hàm lượng Chì | mg/L | TCVN 6193:1996 | < 0,01
Hàm lượng Crom | mg/L | TCVN 6222:2008 | < 0,05
Hàm lượng Đồng | mg/L | TCVN 6193:1996 | < 0,05
Hàm lượng Florua | mg/L | TCVN 6490:1999 | < 0,2
Hàm lượng Kẽm | mg/L | SMEWW 3500-Zn | < 0,2
Hàm lượng hydro sunfua | mg/L | SMEWW 4500 - S2-D | < 0,05
Hàm lượng Mangan | mg/L | TCVN 6002:1995 | < 0,05
Hàm lượng Nhôm | mg/L | SMEWW 3500-Al | < 0,2
Hàm lượng Nitrat, theo nitơ | mg/L | TCVN 6180:1996 | 0,13
Hàm lượng Nitrit, theo nitơ | mg/L | TCVN 6178:1996 | < 0,01
Hàm lượng Sắt tổng (Fe2+, Fe3+) | mg/L | SMEWW 3500 - Fe | 0,02
Hàm lượng Thủy ngân | mg/L | TCVN 7877:2008 | < 0,1
Hàm lượng Xyanua | mg/L | TCVN 6181:1996 | < 0,01
Chất hoạt động bề mặt, theo LAS | mg/L | TCVN 6181:1996 | < 0,05
Benzen | mg/L | SMEWW 6200 B | < 0,01
Phenol và dẫn xuất của phenol | mg/L | SMEWW 6420 B | < 0,01
Dầu mỏ và các hợp chất dầu mỏ | mg/L | SMEWW 5520 C | < 0,1
Hàm lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ | mg/L | US EPA 507 | < 0,01
Hàm lượng thuốc trừ sâu chlo hữu cơ | mg/L | SMEWW 6630 | < 0,05
Coliform tổng số | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | < 0,03
E. coli và coliform chịu nhiệt | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | KPH (LOD = 0,03)
Tổng hoạt độ anpha | pCi/L | SMWW 7110 | < 3,0
Tổng hoạt độ beta | pCi/L | SMWW 7110 | < 30